{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":344,"n_cols":4,"rows_kept":344,"merged":[[0,0,0,3]]}
["水质报告明细表(二次供水泵房）"]
["序号"," 样品名称 "," 报告编号 ","检测结果"]
[1," 观海嘉园（无负压） "," （威水检）2025第A228号 ","合格"]
[2," 半月湾（无负压） "," （威水检）2025第A229号 ","合格"]
[3," 蓝山海岸（无负压） "," （威水检）2025第A230号 ","合格"]
[4," 伴山伴岛中压（无负压） "," （威水检）2025第A231号 ","合格"]
[5," 伴山伴岛高压（无负压） "," （威水检）2025第A232号 ","合格"]
[6," 伴山伴岛超高压（无负压） "," （威水检）2025第A233号 ","合格"]
[7," 昊海苑中压（无负压） "," （威水检）2025第A234号 ","合格"]
[8," 昊海苑高压（无负压） "," （威水检）2025第A235号 ","合格"]
[9," 馨安苑（无负压） "," （威水检）2025第A236号 ","合格"]
[10," 雨润（无负压） "," （威水检）2025第A237号 ","合格"]
[11," 万和花园中压（无负压） "," （威水检）2025第A239号 ","合格"]
[12," 万和花园高压（无负压） "," （威水检）2025第A240号 ","合格"]
[13," 万和花园超高压（无负压） "," （威水检）2025第A241号 ","合格"]
[14," 高新花园中压（无负压） "," （威水检）2025第A242号 ","合格"]
[15," 高新花园中压（无负压） "," （威水检）2025第A243号 ","合格"]
[16," 高新城市广场中压（无负压） "," （威水检）2025第A244号 ","合格"]
[17," 高新城市广场高压（无负压） "," （威水检）2025第A245号 ","合格"]
[18," 正弘山语（无负压） "," （威水检）2025第A246号 ","合格"]
[19," 金蚂蚁（无负压） "," （威水检）2025第A253号 ","合格"]
[20," 云亭壹号中压（无负压） "," （威水检）2025第A254号 ","合格"]
[21," 云亭壹号高压（无负压） "," （威水检）2025第A255号 ","合格"]
[22," 云亭壹号超高压（无负压） "," （威水检）2025第A256号 ","合格"]
[23," 保利明玥风华中压（无负压） "," （威水检）2025第A257号 ","合格"]
[24," 保利明玥风华高压（无负压） "," （威水检）2025第A258号 ","合格"]
[25," 锦绣四海（无负压） "," （威水检）2025第A259号 ","合格"]
[26," 都市枫景（无负压） "," （威水检）2025第A260号 ","合格"]
[27," 尚海湾（无负压） "," （威水检）2025第A261号 ","合格"]
[28," 万达中压（无负压） "," （威水检）2025第A262号 ","合格"]
[29," 万达高压（无负压） "," （威水检）2025第A263号 ","合格"]
[30," 万达超高压（无负压） "," （威水检）2025第A264号 ","合格"]
[31," 望岛名郡中压（无负压） "," （威水检）2025第A265号 ","合格"]
[32," 望岛名郡高压（无负压） "," （威水检）2025第A266号 ","合格"]
[33," 望岛名郡超高压（无负压） "," （威水检）2025第A267号 ","合格"]
[34," 望岛名郡特高压（无负压） "," （威水检）2025第A268号 ","合格"]
[35," 恒大海上帝景一期中压（无负压） "," （威水检）2025第A269号 ","合格"]
[36," 恒大海上帝景一期高压（无负压） "," （威水检）2025第A270号 ","合格"]
[37," 恒大海上帝景二期（无负压） "," （威水检）2025第A272号 ","合格"]
[38," 悦海名居中压（无负压） "," （威水检）2025第A273号 ","合格"]
[39," 悦海名居高压（无负压） "," （威水检）2025第A274号 ","合格"]
[40," 悦海名居超高压（无负压） "," （威水检）2025第A275号 ","合格"]
[41," 和谐家园（无负压） "," （威水检）2025第A276号 ","合格"]
[42," 海韵华府（无负压） "," （威水检）2025第A277号 ","合格"]
[43," 保利红叶谷中压（无负压） "," （威水检）2025第A278号 ","合格"]
[44," 保利红叶谷高压（无负压） "," （威水检）2025第A279号 ","合格"]
[45," 保利红叶谷超高压（无负压） "," （威水检）2025第A280号 ","合格"]
[46," 保利红叶谷特高压（无负压） "," （威水检）2025第A281号 ","合格"]
[47," 龙泽府中压（无负压） "," （威水检）2025第A301号 ","合格"]
[48," 龙泽府高压（无负压） "," （威水检）2025第A302号 ","合格"]
[49," 龙泽府超高压（无负压） "," （威水检）2025第A303号 ","合格"]
[50," 唐人公馆中压（无负压） "," （威水检）2025第A304号 ","合格"]
[51," 唐人公馆高压（无负压） "," （威水检）2025第A305号 ","合格"]
[52," 华新园（无负压） "," （威水检）2025第A306号 ","合格"]
[53," 丰隆家园（无负压） "," （威水检）2025第A307号 ","合格"]
[54," 蓝湾怡庭 (无负压） "," （威水检）2025第A308号 ","合格"]
[55," 海岸秀水（无负压） "," （威水检）2025第A309号 ","合格"]
[56," 万象城中压(无负压） "," （威水检）2025第A332号 ","合格"]
[57," 万象城高压（无负压） "," （威水检）2025第A333号 ","合格"]
[58," 时代嘉园中压（无负压） "," （威水检）2025第A334号 ","合格"]
[59," 时代嘉园高压（无负压） "," （威水检）2025第A335号 ","合格"]
[60," 百度城中压（无负压） "," （威水检）2025第A336号 ","合格"]
[61," 百度城高压（无负压） "," （威水检）2025第A337号 ","合格"]
[62," 百度城超高压（无负压） "," （威水检）2025第A338号 ","合格"]
[63," 怡安苑（无负压） "," （威水检）2025第A339号 ","合格"]
[64," 小城故事（无负压） "," （威水检）2025第A340号 ","合格"]
[65," 蔚海新天地（无负压） "," （威水检）2025第A341号 ","合格"]
[66," 水务大楼（无负压） "," （威水检）2025第A342号 ","合格"]
[67," 威高润和花园中压（无负压） "," （威水检）2025第A343号 ","合格"]
[68," 威高润和花园高压（无负压） "," （威水检）2025第A344号 ","合格"]
[69," 威高润和花园超高压（无负压） "," （威水检）2025第A345号 ","合格"]
[70," 威高润和花园超超高压（无负压） "," （威水检）2025第A346号 ","合格"]
[71," 世昌名都中压（无负压） "," （威水检）2025第A347号 ","合格"]
[72," 世昌名都高压（无负压） "," （威水检）2025第A348号 ","合格"]
[73," 世昌名都超高压（无负压） "," （威水检）2025第A349号 ","合格"]
[74," 观海澜湾（无负压） "," （威水检）2025第A350号 ","合格"]
[75," 千山路中压（无负压） "," （威水检）2025第A354号 ","合格"]
[76," 千山路高压（无负压） "," （威水检）2025第A355号 ","合格"]
[77," 青青小城（无负压） "," （威水检）2025第A356号 ","合格"]
[78," 宁海花园（无负压） "," （威水检）2025第A357号 ","合格"]
[79," 祥和苑（无负压） "," （威水检）2025第A358号 ","合格"]
[80," 晟璟（无负压） "," （威水检）2025第A359号 ","合格"]
[81," 环翠钓具（无负压） "," （威水检）2025第A360号 ","合格"]
[82," 威高七彩城春风里（无负压） "," （威水检）2025第A361号 ","合格"]
[83," 天鸽园中压（无负压） "," （威水检）2025第A362号 ","合格"]
[84," 天鸽园高压（无负压） "," （威水检）2025第A363号 ","合格"]
[85," 万科翡翠公园一期中压（无负压） "," （威水检）2025第A364号 ","合格"]
[86," 万科翡翠公园一期高压（无负压） "," （威水检）2025第A365号 ","合格"]
[87," 万科翡翠公园二期中压（无负压） "," （威水检）2025第A366号 ","合格"]
[88," 万科翡翠公园二期高压（无负压） "," （威水检）2025第A367号 ","合格"]
[89," 乐天世纪中压(无负压） "," （威水检）2025第A368号 ","合格"]
[90," 乐天世纪高压（无负压） "," （威水检）2025第A369号 ","合格"]
[91," 龙海国际中压（无负压） "," （威水检）2025第A370号 ","合格"]
[92," 龙海国际高压（无负压） "," （威水检）2025第A371号 ","合格"]
[93," 天泽府（无负压） "," （威水检）2025第A383号 ","合格"]
[94," 华发九龙湾中压（无负压） "," （威水检）2025第A384号 ","合格"]
[95," 华发九龙湾高压（无负压） "," （威水检）2025第A385号 ","合格"]
[96," 华发四期中压（无负压） "," （威水检）2025第A386号 ","合格"]
[97," 华发四期高压（无负压） "," （威水检）2025第A387号 ","合格"]
[98," 湾景大厦（无负压） "," （威水检）2025第A388号 ","合格"]
[99," 富海花园（无负压） "," （威水检）2025第A389号 ","合格"]
[100," 龙润国际中压（无负压） "," （威水检）2025第A390号 ","合格"]
[101," 龙润国际高压（无负压） "," （威水检）2025第A391号 ","合格"]
[102," 海港城中压（无负压） "," （威水检）2025第A392号 ","合格"]
[103," 海港城高压（无负压） "," （威水检）2025第A393号 ","合格"]
[104," 一品雅苑中压(无负压） "," （威水检）2025第A394号 ","合格"]
[105," 一品雅苑高压(无负压） "," （威水检）2025第A395号 ","合格"]
[106," 富豪城（无负压） "," （威水检）2025第A396号 ","合格"]
[107," 观湖阅山（无负压） "," （威水检）2025第A397号 ","合格"]
[108," 自由东方中压（无负压） "," （威水检）2025第A398号 ","合格"]
[109," 自由东方高压（无负压） "," （威水检）2025第A399号 ","合格"]
[110," 悦海锦府中压（无负压） "," （威水检）2025第A421号 ","合格"]
[111," 悦海锦府高压（无负压） "," （威水检）2025第A422号 ","合格"]
[112," 龙祥国际（无负压） "," （威水检）2025第A423号 ","合格"]
[113," 宏福大厦中压（无负压） "," （威水检）2025第A424号 ","合格"]
[114," 宏福大厦高压（无负压） "," （威水检）2025第A425号 ","合格"]
[115," 东维大厦（无负压） "," （威水检）2025第A426号 ","合格"]
[116," 滨海龙城中压（无负压） "," （威水检）2025第A427号 ","合格"]
[117," 滨海龙城高压（无负压） "," （威水检）2025第A428号 ","合格"]
[118," 瀚城二期中压（无负压） "," （威水检）2025第A429号 ","合格"]
[119," 瀚城二期高压（无负压） "," （威水检）2025第A430号 ","合格"]
[120," 牡丹花园（无负压） "," （威水检）2025第A409号 ","合格"]
[121," 龙凤二期（无负压） "," （威水检）2025第A410号 ","合格"]
[122," 华新家园（无负压） "," （威水检）2025第A411号 ","合格"]
[123," 恒大悦澜庭中压（无负压） "," （威水检）2025第A412号 ","合格"]
[124," 恒大悦澜庭高压（无负压） "," （威水检）2025第A413号 ","合格"]
[125," 保利名著中压（无负压） "," （威水检）2025第A414号 ","合格"]
[126," 保利名著高压（无负压） "," （威水检）2025第A415号 ","合格"]
[127," 保利名著超高压（无负压） "," （威水检）2025第A416号 ","合格"]
[128," 保利名著超超高压（无负压） "," （威水检）2025第A417号 ","合格"]
[129," 翡翠城中压（无负压） "," （威水检）2025第A418号 ","合格"]
[130," 翡翠城高压（无负压） "," （威水检）2025第A419号 ","合格"]
[131," 恒山花园（无负压） "," （威水检）2025第A433号 ","合格"]
[132," 西石岭（无负压） "," （威水检）2025第A434号 ","合格"]
[133," 建大未来城中压（无负压） "," （威水检）2025第A435号 ","合格"]
[134," 建大未来城高压（无负压 "," （威水检）2025第A436号 ","合格"]
[135," 建大未来城超高压（无负压 "," （威水检）2025第A437号 ","合格"]
[136," 北海新城（无负压） "," （威水检）2025第A438号 ","合格"]
[137," 恒山I区（无负压） "," （威水检）2025第A439号 ","合格"]
[138," 恒山D区（无负压） "," （威水检）2025第A440号 ","合格"]
[139," 金茂悦中压（无负压） "," （威水检）2025第A441号 ","合格"]
[140," 金茂悦高压（无负压） "," （威水检）2025第A442号 ","合格"]
[141," 上都国际中压（无负压） "," （威水检）2025第A443号 ","合格"]
[142," 上都国际高压（无负压） "," （威水检）2025第A444号 ","合格"]
[143," 佳源茗城中压（无负压） "," （威水检）2025第A445号 ","合格"]
[144," 佳源茗城高压（无负压） "," （威水检）2025第A446号 ","合格"]
[145," 佳源茗城超高压（无负压） "," （威水检）2025第A447号 ","合格"]
[146," 龙跃国际（无负压） "," （威水检）2025第A448号 ","合格"]
[147," 阳光海上城（无负压） "," （威水检）2025第A449号 ","合格"]
[148," 碧桂园玖玺台（无负压） "," （威水检）2025第A454号 ","合格"]
[149," 东骏阅山中压（无负压） "," （威水检）2025第A455号 ","合格"]
[150," 东骏阅山高压（无负压） "," （威水检）2025第A456号 ","合格"]
[151," 富城茗居中压（无负压） "," （威水检）2025第A457号 ","合格"]
[152," 富城茗居高压（无负压） "," （威水检）2025第A458号 ","合格"]
[153," 富城茗居特高压（无负压） "," （威水检）2025第A459号 ","合格"]
[154," 盛德山水茗都中压（无负压） "," （威水检）2025第A460号 ","合格"]
[155," 盛德山水茗都高压（无负压） "," （威水检）2025第A461号 ","合格"]
[156," 泰祥国际中压（无负压） "," （威水检）2025第A462号 ","合格"]
[157," 泰祥国际高压（无负压） "," （威水检）2025第A463号 ","合格"]
[158," 于家夼（无负压） "," （威水检）2025第A473号 ","合格"]
[159," 一品南山（无负压） "," （威水检）2025第A474号 ","合格"]
[160," 港头中压（无负压） "," （威水检）2025第A475号 ","合格"]
[161," 港头高压（无负压） "," （威水检）2025第A476号 ","合格"]
[162," 云海山庄（无负压） "," （威水检）2025第A477号 ","合格"]
[163," 乜家庄（无负压） "," （威水检）2025第A478号 ","合格"]
[164," 裕荣华府（无负压） "," （威水检）2025第A479号 ","合格"]
[165," 洋欣佳苑（无负压） "," （威水检）2025第A480号 ","合格"]
[166," 香江小镇（无负压） "," （威水检）2025第A503号 ","合格"]
[167," 西海名居（无负压） "," （威水检）2025第A504号 ","合格"]
[168," 文山院（无负压） "," （威水检）2025第A505号 ","合格"]
[169," 悦苑大厦中压（无负压） "," （威水检）2025第A506号 ","合格"]
[170," 悦苑大厦高压（无负压） "," （威水检）2025第A507号 ","合格"]
[171," 北站之星中压（无负压） "," （威水检）2025第A508号 ","合格"]
[172," 北站之星高压（无负压） "," （威水检）2025第A509号 ","合格"]
[173," 学府华园（无负压） "," （威水检）2025第A510号 ","合格"]
[174," 泰乐家园（无负压） "," （威水检）2025第A511号 ","合格"]
[175," 西海湾（无负压） "," （威水检）2025第A512号 ","合格"]
[176," 马山社区（无负压） "," （威水检）2025第A497号 ","合格"]
[177," 鲁东中阳中压（无负压） "," （威水检）2025第A498号 ","合格"]
[178," 鲁东中阳高压（无负压） "," （威水检）2025第A499号 ","合格"]
[179," 旅游开发中压（无负压） "," （威水检）2025第A500号 ","合格"]
[180," 旅游开发高压（无负压） "," （威水检）2025第A501号 ","合格"]
[181," 龙湖天境中压（无负压） "," （威水检）2025第A515号 ","合格"]
[182," 龙湖天境高压（无负压） "," （威水检）2025第A516号 ","合格"]
[183," 龙湖天境超高压（无负压） "," （威水检）2025第A517号 ","合格"]
[184," 金猴天璞中压（无负压） "," （威水检）2025第A518号 ","合格"]
[185," 金猴天璞高压（无负压） "," （威水检）2025第A519号 ","合格"]
[186," 龙海山庄（无负压） "," （威水检）2025第A520号 ","合格"]
[187," 蓝波湾（无负压） "," （威水检）2025第A521号 ","合格"]
[188," 锦华学府中压（无负压） "," （威水检）2025第A522号 ","合格"]
[189," 锦华学府高压（无负压） "," （威水检）2025第A523号 ","合格"]
[190," 半岛印象（无负压） "," （威水检）2025第M033号 ","合格"]
[191," 盛德松苑中压（无负压） "," （威水检）2025第A524号 ","合格"]
[192," 盛德松苑高压（无负压） "," （威水检）2025第A525号 ","合格"]
[193," 金城二期（无负压） "," （威水检）2025第A526号 ","合格"]
[194," 水缘金座中压（无负压） "," （威水检）2025第A527号 ","合格"]
[195," 水缘金座高压（无负压） "," （威水检）2025第A528号 ","合格"]
[196," 盛德世纪中压（无负压） "," （威水检）2025第A533号 ","合格"]
[197," 盛德世纪高压（无负压） "," （威水检）2025第A534号 ","合格"]
[198," 后峰西山海郡中压（无负压） "," （威水检）2025第A535号 ","合格"]
[199," 后峰西山海郡高压（无负压） "," （威水检）2025第A536号 ","合格"]
[200," 后峰西山海郡超高压（无负压） "," （威水检）2025第A537号 ","合格"]
[201," 华田中压（无负压） "," （威水检）2025第A538号 ","合格"]
[202," 华田高压（无负压） "," （威水检）2025第A539号 ","合格"]
[203," 汇峰石榴园中压（无负压） "," （威水检）2025第A540号 ","合格"]
[204," 汇峰石榴园高压（无负压） "," （威水检）2025第A541号 ","合格"]
[205," 仁泰花园中压（无负压） "," （威水检）2025第A542号 ","合格"]
[206," 仁泰花园高压（无负压） "," （威水检）2025第A543号 ","合格"]
[207," 华辉东方城中压（无负压） "," （威水检）2025第A544号 ","合格"]
[208," 华辉东方城高压（无负压） "," （威水检）2025第A545号 ","合格"]
[209," 海悦建国中压（无负压） "," （威水检）2025第A546号 ","合格"]
[210," 海悦建国高压（无负压） "," （威水检）2025第A547号 ","合格"]
[211," 海云轩（无负压） "," （威水检）2025第A548号 ","合格"]
[212," 海岸山庄（无负压） "," （威水检）2025第A549号 ","合格"]
[213," 和美家园（无负压） "," （威水检）2025第A550号 ","合格"]
[214," 海天丽景（无负压） "," （威水检）2025第A551号 ","合格"]
[215," 和美家园二期（无负压） "," （威水检）2025第A552号 ","合格"]
[216," 海信壹号中压（无负压） "," （威水检）2025第A555号 ","合格"]
[217," 海信壹号高压（无负压） "," （威水检）2025第A556号 ","合格"]
[218," 海信壹号超高压（无负压） "," （威水检）2025第A557号 ","合格"]
[219," 璞悦湾中压（无负压） "," （威水检）2025第A558号 ","合格"]
[220," 璞悦湾高压（无负压） "," （威水检）2025第A559号 ","合格"]
[221," 璞悦湾超高压（无负压） "," （威水检）2025第A560号 ","合格"]
[222," 青缇湾中压（无负压） "," （威水检）2025第A561号 ","合格"]
[223," 青缇湾高压（无负压） "," （威水检）2025第A562号 ","合格"]
[224," 青缇湾超高压（无负压） "," （威水检）2025第A563号 ","合格"]
[225," 青缇湾超超高压（无负压） "," （威水检）2025第A564号 ","合格"]
[226," 帝景湾中压（无负压） "," （威水检）2025第A565号 ","合格"]
[227," 帝景湾高压（无负压） "," （威水检）2025第A566号 ","合格"]
[228," 威海湾九里中压（无负压） "," （威水检）2025第A569号 ","合格"]
[229," 威海湾九里高压（无负压） "," （威水检）2025第A570号 ","合格"]
[230," 威海湾九里超高压（无负压） "," （威水检）2025第A571号 ","合格"]
[231," 威海湾九里超超高压（无负压） "," （威水检）2025第A572号 ","合格"]
[232," 品乐坊（无负压） "," （威水检）2025第A573号 ","合格"]
[233," 侨乡中压（无负压） "," （威水检）2025第A574号 ","合格"]
[234," 侨乡高压（无负压） "," （威水检）2025第A575号 ","合格"]
[235," 侨乡超高压（无负压） "," （威水检）2025第A576号 ","合格"]
[236," 海燕新村（无负压） "," （威水检）2025第A577号 ","合格"]
[237," 武装部（无负压） "," （威水检）2025第A578号 ","合格"]
[238," 中信苑中压（无负压） "," （威水检）2025第A590号 ","合格"]
[239," 中信苑高压（无负压） "," （威水检）2025第A591号 ","合格"]
[240," 四〇四（无负压） "," （威水检）2025第A592号 ","合格"]
[241," 文笔峰（无负压） "," （威水检）2025第A593号 ","合格"]
[242," 政府周转房（无负压） "," （威水检）2025第A594号 ","合格"]
[243," 文化名居（无负压） "," （威水检）2025第A595号 ","合格"]
[244," 世昌九九（无负压） "," （威水检）2025第A596号 ","合格"]
[245," 丽都华府（无负压） "," （威水检）2025第A597号 ","合格"]
[246," 理想山中压（无负压） "," （威水检）2025第A598号 ","合格"]
[247," 理想山高压（无负压） "," （威水检）2025第A599号 ","合格"]
[248," 上海大公馆中压（无负压） "," （威水检）2025第A605号 ","合格"]
[249," 上海大公馆高压（无负压） "," （威水检）2025第A606号 ","合格"]
[250," 上海大公馆超高压（无负压） "," （威水检）2025第A607号 ","合格"]
[251," 恒和花园中压(无负压） "," （威水检）2025第A608号 ","合格"]
[252," 恒和花园高压(无负压） "," （威水检）2025第A609号 ","合格"]
[253," 锦和花园中压（无负压） "," （威水检）2025第A610号 ","合格"]
[254," 锦和花园高压（无负压） "," （威水检）2025第A611号 ","合格"]
[255," 正棋山一号（无负压） "," （威水检）2025第A612号 ","合格"]
[256," 佳尚府（无负压） "," （威水检）2025第A613号 ","合格"]
[257," 石榴风荷雅苑（无负压） "," （威水检）2025第A614号 ","合格"]
[258," 泉和新城(无负压） "," （威水检）2025第A615号 ","合格"]
[259," 华夏高压（加压泵站） "," （威水检）2025第A616号 ","合格"]
[260," 天悦府（无负压） "," （威水检）2025第A617号 ","合格"]
[261," 温泉康城（无负压） "," （威水检）2025第A618号 ","合格"]
[262," 万泉花园(无负压） "," （威水检）2025第A619号 ","合格"]
[263," 翰林院（无负压） "," （威水检）2025第A620号 ","合格"]
[264," 天亿城（无负压） "," （威水检）2025第A621号 ","合格"]
[265," 莱茵小镇中压（无负压） "," （威水检）2025第A633号 ","合格"]
[266," 莱茵小镇高压（无负压） "," （威水检）2025第A634号 ","合格"]
[267," 泉乐坊中压（无负压） "," （威水检）2025第A635号 ","合格"]
[268," 泉乐坊高压（无负压） "," （威水检）2025第A636号 ","合格"]
[269," 泉乐坊东（无负压） "," （威水检）2025第A637号 ","合格"]
[270," 建东山水怡庭（无负压） "," （威水检）2025第A638号 ","合格"]
[271," 温泉度假村（无负压） "," （威水检）2025第A639号 ","合格"]
[272," 云顶阳光中压（无负压） "," （威水检）2025第A640号 ","合格"]
[273," 云顶阳光高压（无负压） "," （威水检）2025第A641号 ","合格"]
[274," 俊豪（无负压） "," （威水检）2025第A727号 ","合格"]
[275," 朝阳花园（无负压） "," （威水检）2025第A728号 ","合格"]
[276," 天虹中压（无负压） "," （威水检）2025第A729号 ","合格"]
[277," 天虹高压（无负压） "," （威水检）2025第A730号 ","合格"]
[278," 紫苑名居（无负压） "," （威水检）2025第A731号 ","合格"]
[279," 蓝景城（无负压） "," （威水检）2025第A732号 ","合格"]
[280," 汇龙公馆中压(无负压） "," （威水检）2025第A733号 ","合格"]
[281," 汇龙公馆高压(无负压） "," （威水检）2025第A734号 ","合格"]
[282," 南山泰苑（无负压） "," （威水检）2025第A735号 ","合格"]
[283," 祥云中压（无负压） "," （威水检）2025第A736号 ","合格"]
[284," 祥云高压（无负压） "," （威水检）2025第A737号 ","合格"]
[285," 祥云超高压（无负压） "," （威水检）2025第A738号 ","合格"]
[286," 春和里高压（无负压） "," （威水检）2025第A739号 ","合格"]
[287," 峯范中压（无负压） "," （威水检）2025第A741号 ","合格"]
[288," 峯范高压（无负压） "," （威水检）2025第A742号 ","合格"]
[289," 峯范超高压（无负压） "," （威水检）2025第A743号 ","合格"]
[290," 东方名都中压（无负压） "," （威水检）2025第A744号 ","合格"]
[291," 东方名都高压（无负压） "," （威水检）2025第A745号 ","合格"]
[292," 东方名都超高压（无负压） "," （威水检）2025第A746号 ","合格"]
[293," 南苑泉都（无负压） "," （威水检）2025第A747号 ","合格"]
[294," 黄金顶（无负压） "," （威水检）2025第A748号 ","合格"]
[295," 雅家庄（无负压） "," （威水检）2025第A749号 ","合格"]
[296," 中南漫悦湾中压（无负压） "," （威水检）2025第A750号 ","合格"]
[297," 中南漫悦湾高压（无负压） "," （威水检）2025第A751号 ","合格"]
[298," 中南漫悦湾超高压（无负压） "," （威水检）2025第A752号 ","合格"]
[299," 御龙天峰中压（无负压） "," （威水检）2025第A753号 ","合格"]
[300," 御龙天峰高压（无负压） "," （威水检）2025第A754号 ","合格"]
[301," 璞悦山中压（无负压） "," （威水检）2025第A755号 ","合格"]
[302," 璞悦山高压（无负压） "," （威水检）2025第A756号 ","合格"]
[303," 五渚河生态城中压（无负压） "," （威水检）2025第A757号 ","合格"]
[304," 五渚河生态城高压（无负压） "," （威水检）2025第A758号 ","合格"]
[305," 五渚河二期中压（无负压） "," （威水检）2025第A759号 ","合格"]
[306," 五渚河二期高压（无负压） "," （威水检）2025第A760号 ","合格"]
[307," 恒融时代中压（无负压） "," （威水检）2025第A761号 ","合格"]
[308," 恒融时代高压（无负压） "," （威水检）2025第A762号 ","合格"]
[309," 恒融时代超高压（无负压） "," （威水检）2025第A763号 ","合格"]
[310," 龙瑞国际（无负压） "," （威水检）2025第A836号 ","合格"]
[311," 雅苑四期中压（无负压） "," （威水检）2025第A837号 ","合格"]
[312," 雅苑四期高压（无负压） "," （威水检）2025第A838号 ","合格"]
[313," 大木岚（无负压） "," （威水检）2025第A839号 ","合格"]
[314," 蒲湾社区中压（无负压） "," （威水检）2025第A840号 ","合格"]
[315," 蒲湾社区高压（无负压） "," （威水检）2025第A841号 ","合格"]
[316," 悦福苑(无负压） "," （威水检）2025第A842号 ","合格"]
[317," 松泊于中压（无负压） "," （威水检）2025第A843号 ","合格"]
[318," 松泊于高压（无负压） "," （威水检）2025第A844号 ","合格"]
[319," 龙山湖中压（无负压） "," （威水检）2025第A845号 ","合格"]
[320," 龙山湖高压（无负压） "," （威水检）2025第A846号 ","合格"]
[321," 龙山湖超高压（无负压） "," （威水检）2025第A847号 ","合格"]
[322," 逍遥湖中压（无负压） "," （威水检）2025第A848号 ","合格"]
[323," 逍遥湖高压（无负压） "," （威水检）2025第A849号 ","合格"]
[324," 三滩社区（无负压） "," （威水检）2025第A850号 ","合格"]
[325," 八号帝景中压（无负压） "," （威水检）2025第A854号 ","合格"]
[326," 八号帝景高压（无负压） "," （威水检）2025第A855号 ","合格"]
[327," 八号帝景超高压（无负压） "," （威水检）2025第A856号 ","合格"]
[328," 明珠家园（无负压） "," （威水检）2025第A857号 ","合格"]
[329," 怡康苑中压（无负压） "," （威水检）2025第A858号 ","合格"]
[330," 怡康苑高压（无负压） "," （威水检）2025第A859号 ","合格"]
[331," 云福星苑（无负压） "," （威水检）2025第A860号 ","合格"]
[332," 怡合佳苑（无负压） "," （威水检）2025第A861号 ","合格"]
[333," 东浦海岸（无负压） "," （威水检）2025第A862号 ","合格"]
[334," 小城故事（无负压） "," （威水检）2025第A863号 ","合格"]
[335," 高家庄中压（加压泵站） "," （威水检）2025第A864号 ","合格"]
[336," 高家庄高压（加压泵站） "," （威水检）2025第A865号 ","合格"]
[337," 当代阅中压（无负压） "," （威水检）2025第A866号 ","合格"]
[338," 当代阅高压（无负压） "," （威水检）2025第A867号 ","合格"]
[339," 曲家河泵房（无负压） "," （威水检）2025第A898号 ","合格"]
[340," 郎庭中压（无负压） "," （威水检）2025第A901号 ","合格"]
[341," 郎庭高压（无负压） "," （威水检）2025第A902号 ","合格"]
[342," 中信苑超高压（无负压） "," （威水检）2025第A903号 ","合格"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}